5.2. Плазменная томография

5.2.1. Принципы томографии [28,29].

Пусть в пространстве n измерений задана функция f(x), x=(х1,х2....xn). Введем в этом пространстве новые координаты U=Px, где P - матрица преобразования, и проинтегрируем:

Р(U1,U2,...Ui-1,Ui+1...Un)=                                (5.3)

Тогда Р называется проекцией функции f на гиперплоскость Ui=const, это функция n-1 переменной. Таким образом, проекция - это отображение функции n переменных в функцию n-I переменной путем интегрирования по одной из переменных.

Изменив матрицу преобразования P, получим другую проекцию.

Задача томографии состоит в восстановлении исходной функции f по набору всевозможных проекций. Общее решение этой задачи было найдено австрийским математиком Радоном еще в 1917 году и доказано существование и единственность этого решения. Однако на практике возможна регистрация лишь конечного числа проекций с конечной точностью. Показано [80], что только если объект состоит из конечного числа дискретных точек ( а такие задачи могут возникать при исследовании конфигурации макрочастиц в пылевой плазме[11]) необходимо и достаточно получить 3 проекции : две в произвольных направлениях и третью в направлении , не совпадающем ни с одной прямой , соединяющей любые две точки в объекте. При регтстрации непрерывных распределений задача сразу становится неопределенной. Возможны лишь приближенные ее решения, которые к тому же не единственны. Все многочисленные вычислительные алгоритмы, применяемые в томографии, направлены на то, чтобы найти в некотором отношении оптимальную оценку решения в заданном классе искомых функций f (например, наиболее "гладкое" из допустимых решений или наиболее вероятную оценку f и т.п.).Практическое значение имеют прежде всего трехмерные функции, т.к. ими описывается распределение параметров реальных объектов (например, концентрации атомов в неоднородной плазме).

Обычно для восстановления трехмерной функции f(x,y,z) используют одномерные проекции ее двухмерных сечений f(x,y) при фиксированном z, т.е. как бы восстанавливают послойно при разных z двухмерные сечения объекта (отсюда и слово "томография" - описание сечений) (рис. 5.3).

| Рис. 5.3. Трехмерный объект | Рассмотрим эту задачу подробнее. Пусть задана функция двух переменных f(x,y). Введем новые координаты u,v, повернутые относительно x,y на угол ( (см. таблицу 5.1). При различных ( получим набор проекций: Р( (v) = (5.4) Таким образом, задача восстановления функции f(u,v) по функции Р((v) сводится к решению интегрального уравнения (5.4). |
| --- | --- |

Таблица 5.1.

Связь между системами координат, применяемыми в вычислительной томографии

| Плоскость сечения | Фурье-плоскость |
| --- | --- |
| Неподвижная система |
| x,y x=v(cos(-u(sin(, y=v(sin(+u(cos( | (x,(y (x=V(cos(-U(sin(, (y=V(sin(+U(cos( |
| Подвижная система |
| u,v u=-x(sin(+y(cos(, v=x(cos(+y(sin( | U,V U=(x(cos(+(y(sin(, V=-(x(sin(+(y(cos( |
| Полярные координаты |
| r, ( x=r(cos (, y=r(sin( | ¦V¦, ( (x=¦V¦ cos(, (y=¦V¦ sin( |

Алгоритмы решения можно разбить на три группы:

а) Восстановление сечений с использованием Фурье-преобразования.

Перейдем от функции f(x,y) к ее Фурье-образу F((x,(y) и, соответственно, от f(u,v) к Фурье-образу F(U,V) (U=(u, V=(v - повернутые на угол ( координаты в Фурье-плоскости) (см. таблицу 5.1)

,                                (5.5)

.                                    (5.6)

Положим в последней формуле U=0:

(5.7)

Мы видим, сравнив (5.7) с (5.4), что Фурье-образ искомой функции в точках Фурье-плоскости, лежащих на прямой U=0, есть одномерный Фурье-образ соответствующей проекции Р((v).

Следовательно, вообще говоря, вычисляя Фурье-образы проекций, полученных при разных (, мы можем найти Фурье-образ искомой функции во всех точках Фурье-плоскости (x,(y и восстановить f(x,y) по формуле (5.5). Переходя в Фурье-плоскости к полярным координатам и используя формулы из таблицы 5.1, а также (5.7), получим:

=. (5.8)

Hа формуле (5.8) построен ряд конкретных вычислительных алгоритмов, в частности, метод обратной проекции.

Положим в (5.8) |V|=1, тогда, опуская постоянный предынтегральный множитель,

(5.9)

или при измерении конечного числа проекций

(5.10)

Восстановление изображения по формуле (5.10) получило название "метод обратной проекции". Проекция Р((v) как бы размазывается по всей области существования f(x,y) и восстановленная функция есть результат наложения этих "размазанных" проекций, повернутых под различными углами. Видно, что, во-первых, изображение восстанавливается этим методом с точностью до некоторой постоянной, значение которой, правда, легко найти, использовав для нормировки любую проекцию, вычисленную по формуле (5.3). Во -вторых, восстановление приближенно и точность приближения тем хуже, чем шире спектр проекций Р((v); если же Фурье-образ проекций отличен от нуля в узком интервале значений V, то замена |V| в этом интервале постоянной величиной не вносит заметных искажений в результат восстановления.

Более точный результат дает  обратная проекция с фильтрацией сверткой. Предположим, что |V| есть Фурье-образ некоторой функции К(v), тогда произведение |V| на Фурье-образ проекции можно рассматривать как Фурье-образ свертки самой проекции и К(v) и из (5.8) следует

,                                           (5.11)

где G((v) - результат свертки измерений проекции Р((v) с некоторой функцией K(v), называемой ядром свертки, Фурье-образ которой близок к |V|.

Строго говоря,

K(v)=Ф-1(|V|)=.                                             (5.12)

Точное вычисление K(v) невозможно ввиду расходимости этого интеграла, но это и не нужно, т.к. дискретизация отсчетов на проекциях через интервалы (v автоматически ограничивает область задания Ф{Р((v)} максимальным значением Vmax=(/((v). Интеграл (5.12) в пределах от Vmax до V max легко вычисляется:

K(v)=.                                        (5.13)

Если положить v=m(v   (m=0,(I,(2...), то  K(0)= (2/((v)2.

K(m)=0, если m четное, K(m)=, если m нечетное.

Удобство алгоритма обратной проекции с фильтрацией состоит в том, что вычислительный процесс восстановления может идти почти одновременно с регистрацией проекции: как только получена очередная проекция Р((v), осуществляется ее свертка с ядром K(m) и добавление данных в ячейки памяти, накапливающие результаты суммирования по формуле (5.11). Как только обработана последняя проекция, функция восстановлена.

б)  Алгебраические методы восстановления.

| Рис. 5.4. Разбиение сечения на однородные участки | Разбив мысленно сечение объекта на M участков, в каждом из которых значение функции f(x,y) приближенно принимается постоянным (рис. 5.4), можно свести интегральное уравнение (5.4) к системе алгебраических уравнений вида: (5.14) Здесь Pj - один из элементов проекции, f i - искомое значение функции в i-ом элементе сечения, tij - геометрический коэффициент - длина пути j-го луча наблюдения в i-ом элементе сечения. tij образуют матрицу коэффициентов системы (5.14). |
| --- | --- |

При большом числе элементов M  сечения решение системы неустойчиво по отношению к погрешностям измерения Рj и даже к погрешностям вычислений. Такие системы, как правило, решают методом последовательных приближений или c использованием приемом статистической регуляризации [30,49].

в)  Преобразование Радона

Формулу (5.4) можно переписать в виде

Р((v)=.                                        (5.15)

Это означает, что осуществляется интегрирование вдоль прямой u, проходящей на расстоянии v от начала координат, аргумент (-функции - это уравнение прямой v=const, которое легко получить из связи x, y с u, v, приводимой в таблице 5.1.

Радоном найден аналитический вид решения уравнения (5.15). Обычно это решение представляют в полярных координатах (r,() в плоскости сечения (см. таблицу 5.1).

f(r, ()=.                                         (5.16)

Из выражения (5.16) легко получить для аксиально-симметричной функции f(r,() стандартную формулу обращения Абеля (положив (=0, учтя, что Р не зависит от (, и выполнив интегрирование по ():

f(r)=.                                                    (5.17)

Реально интегрирование ведется до границы источника. Hеобходимость дифференцировать экспериментальную функцию Р(v) приводит к неустойчивости результата использования формул (5.16) и (5.17) к шумам эксперимента. Эта проблема неоднократно обсуждалась в отношении уравнения Абеля. Предложен целый ряд приемов, стабилизирующих решение. Например, аппроксимация экспериментальной функции полиномом с небольшим числом параметров, которые подбираются методом наименьших квадратов с последующим аналитическим решением интеграла (5.17) [31,32], поиск не точного, а усредненного по заданному пространственному интервалу решения f(r), величина которого зависит от уровня шумов [34]. Для одновременной обработки больших массивов поперечных профилей Р(v), относящихся к различным спектральным интервалам, рационально использовать метод главных компонент, что существенно повышает устойчивость к шумам [58]. (см. раздел 5.2.3)

5.2.2. Приложение методов томографии к задачам диагностики плазмы.

Для определения локальных значений параметров плазмы - электронных и ионных концентраций атомов ионов и молекул в различных энергетических состояниях - могут быть использованы такие оптические характеристики элементарного объема  плазмы, как показатель преломления n((,r), коэффициент поглощения k((,r), коэффициент излучения (((,r). Здесь ( - длина волны, r - координаты некоторой точки в объеме плазмы. Связь этих оптических характеристик с параметрами плазмы обсуждалась выше.

Ни одна из вышеперечисленных величин непосредственно не измерима в неоднородной плазме. Измерены могут быть лишь соответствующие характеристики источника ( см. рис 1.1):

b((,v) - спектральная энергетическая яркость (в случае оптически тонкой плазмы) Q((,v) - "набег" фазы , ((( ,v)- оптическая толщина плазмы .

Интегрирование во всех случаях ведется вдоль "луча наблюдения", а вдоль перпендикулярного направления v возможно сканирование, т.е. все перечисленные интегральные характеристики можно рассматривать как проекции и при получении нескольких проекций методами томографии восстанавливать локальные характеристики n((,r),  k((,r),  ( ((,r).

Именно эта "типичность" плазменных задач для методов томографии и возбудила интерес к ней со стороны экспериментаторов, изучающих плазму.

Однако работы, в которых достигнуты конкретные физические результаты в настоящее время немногочисленны. Это объясняется трудностями практической реализации методов томографии в приложении к плазме, а именно, необходимостью выделять спектральный интервал во всех задачах "эмиссионной" томографии (т.е. при определении (((,r)), а главное, необходимостью работать с высоким временным разрешением, т.к. все неоднородные и несимметричные плазменные объекты, как правило, и нестационарны.

Большинство работ по эмиссионной плазменной томографии посвящено исследованиям сильноточных дуг в потоках газов при давлениях, близких к атмосферному, как правило, с наложением постоянного продольного или поперечного, или переменного магнитного поля и использованием в ряде случаев поперечного обдува дуги газом.

Конечная цель этих исследований состоит в выяснении физических процессов, происходящих в дуге, в частности, в объяснении зависимостей напряжения на дуге от расхода газа, исследовании влияния скорости обдува и величины магнитного поля на энергетический баланс дуги, анализе пространственно-временной динамики развития дуги. Hепосредственно измеряемой величиной во всех этих случаях является яркость эмиссии дуги в узком спектральном диапазоне, который, как правило, соответствует участку сплошного фона излучения дуги. Коэффициенты эмиссии, полученные путем решения уравнения (5.16), используются затем для определения температурного поля в плазме в предположении о том, что (((,r) определяется электронными свободно-свободным и свободно-связанным переходами и в плазме существует локальное термодинамическое равновесие (ЛТР), а поглощением можно пренебречь. Следует отметить, что хотя  это предположение, возможно, и не всегда обосновано, применение методов томографии позволило получить интересные качественные картины развития и горения сильноточных дуг в зависимости от внешних воздействий. В общем случае, при использовании методов эмиссионной томографии плазмы регистрируются K проекций некоторого сечения плазменного объекта, в каждой проекции измерение ведется в М точках, исследуется L различных спектральных интервалов в различные моменты времени от начала развития нестационарного разряда, число которых обозначим T. Итак, нужно собрать и обработать массив из KMLT отсчетов только для одного сечения разряда, если исследуется S сечений, во столько же раз увеличивается количество собираемой информации.

Естественно, что обработка информации при использовании методов томографии всегда выполняется с помощью ЭВМ, но и сам процесс ее сбора представляет существенные трудности. Наиболее эффективно применение для этих целей варианов координатно- чувствительной спектроскопи ("imaging  spectrometer"), описанных в разделе 3.4.12. Более ранние схемы описаны в работе[28].

Несмотря на то, что медицинская и промышленная томография базируются целиком на измерении оптических толщин исследуемых объектов для рентгеновского или других проникающих излучений, в задачах диагностики плазмы измерения поглощения пока почти не находят применения. Очевидно, препятствием к реализации абсорбционной томографии является отсутствие достаточного "парка" перестраиваемых лазеров, хотя с точки зрения "чистоты эксперимента" измерение поглощения предпочтительнее измерения собственного излучения: не надо делать предположений об отсутствии поглощения, почти в любой плазме можно найти диагностически "удобный" спектральный диапазон (например, крылья резонансных линий), где поглощение не очень велико и не очень мало. Обработка результатов совершенно аналогична случаю эмиссионной томографии, под проекциями следует понимать зависимость оптической толщины от координаты, перпендикулярной лучу зрения, а искомая функция - распределение коэффициента поглощения в сечении.

5.2.3. СВЧ-томография

Интересным приложением томографии к исследованию распределения концентраций атомов определенного сорта не только в плазме, но и в жидких и твердых телах и в биологических объектах являются методы СВЧ-томографии. Здесь используются известные эффекты ядерного или электронного парамагнитного резонанса (ЯМР и ЭПР). Если атом помещен во внешнее магнитное поле с индукцией В, то его энергетические уровни расщепляются. Величина расщепления зависит от индукции поля и квантовой природы уровней. Если теперь это атомы облучать переменным полем с частотой (r, соответствующей величине ращепления,

(r=g(B/,                                                          (5.48)

где ( - магнетон Бора (в случае ЭПР) и ядерный магнетон (в случае ЯМР), g - множитель, характеризующий квантовую природу уровня, то это излучение будет интенсивно поглощаться, причем доля поглощенной энергии пропорциональна концентрации атомов данного сорта.

Исследуемый объект помещается в неоднородное магнитное поле, линейно изменяющееся вдоль направления V, и облучается СВЧ полем переменной частоты. Поглощение излучения с определенной частотой ( пропорционально количеству атомов в тех участках объекта, где индукция поля такова, что согласно (5.48) (r=(, т.е. для точек, лежащих на прямой, перпендикулярной V и соответствующей конкретному значению V. Таким образом, зависимость величины поглощения от ( является проекцией функции распределения концентрации на ось V. Изменяя направление градиента поля В, т.е. поворачивая ось V, получают набор проекций, по которым описанными выше методами восстанавливают пространственное распределение атомов [61].